**Перечень энергетического оборудования**

**(непрофильных активов) АО «МОЭГ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта (согласно Заданию на оценку)** | | **Заводской номер** | **Кол-во, шт.** | |
| 1 | | | Горелка Guenod С330 (Газ-дизель), в т.ч.: | | |
| 1.1 | Горелка Guenod С330 (Газ-дизель) | | VD 000119 | 1 | |
| 1.2 | Горелка Guenod С330 (Газ-дизель) | | VD 000120 | 1 | |
| 1.3 | Горелка Guenod С330 (Газ-дизель) | | VD 000222 | 1 | |
| 1.4 | Горелка Guenod С330 (Газ-дизель) | | VD 000123 | 1 | |
| 1.5 | Горелка Guenod С330 (Газ-дизель) | | VD 000124 | 1 | |
| 1.6 | Горелка Guenod С330 (Газ-дизель) | | VD 000125 | 1 | |
| 1.7 | Горелка Guenod С330 (Газ-дизель) | | VD 000126 | 1 | |
| 1.8 | Горелка Guenod С330 (Газ-дизель) | | VD 000127 | 1 | |
| 1.9 | Горелка Guenod С330 (Газ-дизель) | | VD 000128 | 1 | |
| 1.10 | Горелка Guenod С330 (Газ-дизель) | | VD 000130 | 1 | |
| 2 | | Горелка Guenod С430 (Газ-дизель), в т.ч.: | | | |
| 2.1 | Горелка Guenod С430 (Газ-дизель) | | VD 000156 | 1 | |
| 2.2 | Горелка Guenod С430 (Газ-дизель) | | VD 000157 | 1 | |
| 2.3 | Горелка Guenod С430 (Газ-дизель) | | VD 000158 | 1 | |
| 2.4 | Горелка Guenod С430 (Газ-дизель) | | VD 000159 | 1 | |
| 2.5 | Горелка Guenod С430 (Газ-дизель) | | VD 000161 | 1 | |
| 2.6 | Горелка Guenod С430 (Газ-дизель) | | VD 000164 | 1 | |
| 2.7 | Горелка Guenod С430 (Газ-дизель) | | VD 000165 | 1 | |
| 2.8 | Горелка Guenod С430 (Газ-дизель) | | VD 000154 | 1 | |
| 3 | Горелка IBSM 550 MG (газ-дизель) | | 1688 | 1 | |
| 4 | | Горелка IBSM 850 MG (Газ-дизель), в т.ч.: | | | |
| 4.1 | Горелка IBSM 850 MG (Газ-дизель) | | 1905 | 1 | |
| 4.2 | Горелка IBSM 850 MG (Газ-дизель) | | 1906 | 1 | |
| 4.3 | Горелка IBSM 850 MG (Газ-дизель) | | 1907 | 1 | |
| 4.4 | Горелка IBSM 850 MG (Газ-дизель) | | 1908 | 1 | |
| 4.5 | Горелка IBSM 850 MG (Газ-дизель) | | 1909 | 1 | |
| 4.6 | Горелка IBSM 850 MG (Газ-дизель) | | 1910 | 1 | |
| 5 | | Горелка IBSR 11 MG (Газ-дизель), в т.ч.: | | | |
| 5.1 | Горелка IBSR 11 MG (Газ-дизель) | | 1538 | 1 | |
| 5.2 | Горелка IBSR 11 MG (Газ-дизель) | | 1539 | 1 | |
| 5.3 | Горелка IBSR 11 MG (Газ-дизель) | | 1540 | 1 | |
| 6 | | Горелка IBSM 700 MG (Газ-дизель), в т.ч.: | | | |
| 6.1 | Горелка IBSM 700 MG (Газ-дизель) | | SK-1783 | 1 | |
| 6.2 | Горелка IBSM 700 MG (Газ-дизель) | | SK-1764 | 1 | |
| 7 | | Горелка IBST 9 M (Газ), в т.ч.: | | | |
| 7.1 | Горелка IBST 9 M (Газ) | | 1476 | 1 | |
| 7.2 | Горелка IBST 9 M (Газ) | | 1477 | 1 | |
| 7.3 | Горелка IBST 9 M (Газ) | | 1478 | 1 | |
| 8 | Горелка IBST 9 MG (Газ-дизель) | | 1483 | 1 | |
| 9 | | Горелка Polygas N 1200/Е, в т.ч.: | | | |
| 9.1 | Горелка Polygas N 1200/Е | | 9320097 | 1 | |
| 9.2 | Горелка Polygas N 1200/Е | | 9320098 | 1 | |
| 9.3 | Горелка Polygas N 1200/Е | | 9321662 | 1 | |
| 9.4 | Горелка Polygas N 1200/Е | | 9321663 | 1 | |
| 9.5 | Горелка Polygas N 1200/Е | | 9332839 | 1 | |
| 9.6 | Горелка Polygas N 1200/Е | | 9332840 | 1 | |
| 9.7 | Горелка Polygas N 1200/Е | | 9327191 | 1 | |
| 9.8 | Горелка Polygas N 1200/Е | | 9320096 | 1 | |
| 9.9 | Горелка Polygas N 1200/Е | | 9327192 | 1 | |
| 9.10 | | Горелка Polygas N 1200/Е | 9327190 | 1 | |
| 10 | | Горелка Polygas N 600/2, в т.ч.: | | | |
| 10.1 | | Горелка Polygas N 600/2 | 9325192 | 1 | |
| 10.2 | | Горелка Polygas N 600/2 | 9325193 | 1 | |
| 10.3 | | Горелка Polygas N 600/2 | 9352342 | 1 | |
| 10.4 | | Горелка Polygas N 600/2 | 9352344 | 1 | |
| 10.5 | | Горелка Polygas N 600/2 | 9352345 | 1 | |
| 10.6 | | Горелка Polygas N 600/2 | 9352348 | 1 | |
| 10.7 | | Горелка Polygas N 600/2 | 9352349 | 1 | |
| 10.8 | | Горелка Polygas N 600/2 | 9325191 | 1 | |
| 11 | | Горелка TBG 210PN (газ), в т.ч.: | | | |
| 11.1 | | Горелка TBG 210PN (газ) | 9273337 | 1 | |
| 11.2 | | Горелка TBG 210PN (газ) | 9268880 | 1 | |
| 11.3 | | Горелка TBG 210PN (газ) | 9264498 | 1 | |
| 11.4 | | Горелка TBG 210PN (газ) | 9317989 | 1 | |
| 11.5 | | Горелка TBG 210PN (газ) | 9258220 | 1 | |
| 11.6 | | Горелка TBG 210PN (газ) | 9317992 | 1 | |
| 11.7 | | Горелка TBG 210PN (газ) | 9317991 | 1 | |
| 11.8 | | Горелка TBG 210PN (газ) | 9317990 | 1 | |
| 12 | | Котел Duotherm-150, в т.ч.: | | | |
| 12.1 | | Котел Duotherm-150 | 15014981 | 1 | |
| 12.2 | | Котел Duotherm-150 | 15014992 | 1 | |
| 12.3 | | Котел Duotherm-150 | 15014982 | 1 | |
| 12.4 | | Котел Duotherm-150 | 15014991 | 1 | |
| 13 | | Котел Duotherm-200, в т.ч.: | | | |
| 13.1 | | Котел Duotherm-200 | 20014971 | 1 | |
| 13.2 | | Котел Duotherm-200 | 200141020 | 1 | |
| 13.3 | | Котел Duotherm-200 | 200141019 | 1 | |
| 13.4 | | Котел Duotherm-200 | 200141021 | 1 | |
| 13.5 | | Котел Duotherm-200 | 20014970 | 1 | |
| 14 | | Котел Duotherm-2000 | 200013942 | 1 | |
| 15 | | Котел Duotherm-250, в т.ч.: | | | |
| 15.1 | | Котел Duotherm-250 | 25013919 | 1 | |
| 15.2 | | Котел Duotherm-250 | 25013920 | 1 | |
| 15.3 | | Котел Duotherm-250 | 25013921 | 1 | |
| 15.4 | | Котел Duotherm-250 | 25013922 | 1 | |
| 15.5 | | Котел Duotherm-250 | 25014955 | 1 | |
| 15.6 | | Котел Duotherm-250 | 25014956 | 1 | |
| 15.7 | | Котел Duotherm-250 | 25014959 | 1 | |
| 15.8 | | Котел Duotherm-250 | 25014978 | 1 | |
| 16 | | Котел Duotherm-500, в т.ч.: | | | |
| 16.1 | | Котел Duotherm-500 | 500141053 | 1 | |
| 16.2 | | Котел Duotherm-500 | 50014932 | 1 | |
| 17 | | Котел Duotherm-750, в т.ч.: | | | |
| 17.1 | | Котел Duotherm-750 | 75013720 | 1 | |
| 17.2 | | Котел Duotherm-750 | 75013722 | 1 | |
| 17.3 | | Котел Duotherm-750 | 75013723 | 1 | |
| 18 | | Котел Eurotherm-11/150, в т.ч.: | | | |
| 18.1 | | Котел Eurotherm-11/150 | 1014253 | 1 | |
| 18.2 | | Котел Eurotherm-11/150 | 1014254 | 1 | |
| 18.3 | | Котел Eurotherm-11/150 | 1014268 | 1 | |
| 19 | | Котел Eurotherm-23/150, в т.ч.: | | | |
| 19.1 | | Котел Eurotherm-23/150 | 2014269 | 1 | |
| 19.2 | | Котел Eurotherm-23/150 | 2014270 | 1 | |
| 20 | | Котел Eurotherm-4/150, в т.ч.: | | | |
| 20.1 | | Котел Eurotherm-4/150 | 0415307 | 1 | |
| 20.2 | | Котел Eurotherm-4/150 | 0415308 | 1 | |
| 21 | | Котел Eurotherm-7/150 | 0714259 | 1 | |
| 22 | | Котел GKS Dynatherm-2000 | 200013870 | 1 | |
| 23 | | Котел GKS Dynatherm-3200 | 3200141080 | 1 | |
| 24 | | Котел GKS Dynatherm-1600 | 160013937 | 1 | |
| 25 | | Котел GKS Dynatherm-2500, в т.ч.: | | | |
| 25.1 | | Котел GKS Dynatherm-2500 | 250013871 | 1 | |
| 25.2 | | Котел GKS Dynatherm-2500 | 250013895 | 1 | |
| 25.3 | | Котел GKS Dynatherm-2500 | 250013896 | 1 | |
| 26 | | Котел GKS Dynatherm-4000 | 400013820 | 1 | |
| 27 | | Газовая когенерационная установка INT 2000 CT | 12.07.01/01 | 1 | |
| 28 | | Газовая когенерационная установка INT 2000 CT | 12.07.01/02 | 1 | |
| 29 | | Газовая когенерационная установка INT 2000 CT | 12.07.01/03 | 1 | |
| 30 | | Дизельная когенерационная установка INT 2000 DCT | 12.07.02/01 | 1 | |
| 31 | | Турбогенератор ORC Turboden 10-HR Split | GZ-J01388 | 1 |
| 32 | | Система утилизации тепла от выхлопных газов ГПУ (два блока) | 3307; 3308 | 1 |
| 33 | | Турбогенератор ORC Turboden 14 CHP | GP-J01475 | 1 |
| 34 | | Турбина ORC Turboden 32-HRS DE | GX-J01795 | 1 |
| 35 | | Газодизельная электроустановка 2,5Мвт АВС 16 DZD CHP 130301-1 (13704) | 130301-01 | 1 |
| 36 | | Газодизельная электроустановка 2,5Мвт АВС 16 DZD CHP 130301-5 (13708) | 130301-05 | 1 |
| 37 | | Газотурбинная установка фирмы OPRA OP16-3B, 1850 кВт | 2013-05-096 | 1 |
| 38 | | Турбогенераторная (двухтопливная) установка CX501-KB7 фирмы Centrax эл.мощностью 5300 кВт (Kirov) | PGS 3804 | 1 |
| 39 | | Турбогенераторная установка CX501-KB7 фирмы Centrax эл.мощностью 5300 кВт (Reutov) | PGS 3800 | 1 |